资金来源证明

今有北京大学 XXX学院 XXX（填写项目负责人）课题组申请采购的“XXX(填写设备名称)”，采购预算:XXXX万元。

本次采购的设备资金来源是：“XXX（填写财务项目名称）”，财务项目编号为：“8XXXXXXXXX(填写10位财务编号)”，财政预算项目名称为：“XXX（填写一体化系统中财政预算项目名称）”。

截止目前，该项目收入金额：XXXX万元，余额：XXXX万元，此次采购需支付XXXX万元。

特此说明。

项目负责人（签字）:

所属院系（盖章）

北京大学财务部（盖章）

年     月     日

北京大学仪器设备招标采购申请表

（注意：根据财库[2020]10号文件，政府采购需要首先进行采购意向公示，公示满30天后，才可进入招标采购流程，禁止涉密）

招标编号：

| 品 名： | （中文） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （英文） |  |  |  |  |  |
| 申请院系： |  |  |  | 资金来源： |  |  |
| 申请人（项目负责人）： |  |  | 联系电话： |  |  | Email： |
| 联系人： |  |  | 联系电话： |  |  | Email： |
| 招标预算金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 采购品目编码及名称（参照政府采购品目分类目录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201311/t20131129_3874246.htm）： |  |  |  |  |  |  |
| 50万人民币以上设备须填写 |  | 是否论证： □是 □否 |  |  | 论证编号： |  |
|  |  |  |  |  | 论证金额： |  |
| 拟招标仪器设备主要使用目的和采购需求概述（项目名称及教学科研用途，50字左右。此为意向公示内容，需对外公开） |  |  |  |  |  |  |
| 前期调研情况 （须提供能满足要求的三家以上的厂家名称，联系人，联系电话，Email，型号，报价） |  |  |  |  |  |  |
| 院（系、所、中心）负责人审批意见： 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、招标预算（超预算废标）与论证预算须一致，如不一致请出示金额变动情况证明。

2、政府采购意向公示（30天）→招标启动→招标结束，周期约为60天左右。

3、如有疑问请联系我们，联系电话：62758587，联系人：荆明伟、吴旭，邮箱地址：gsbbcg@pku.edu.cn

附件1：“货物需求一览表、技术规格及要求说明”

# 货物需求一览表、技术规格及要求说明（范例）

## 1.货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |

一、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

（请您填写）：

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（请您填写）：

三、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（请您填写）：

3.1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

3.2免费保修期要求在1年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

3.4厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

3.5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

四、采购标的验收标准：

（请您填写）：

4.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4.2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

4.3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

五、交货地点：北京大学指定地点。

六、交货期：合同签订后     日内交货并安装完毕。

七、付款方式：零余额账户付款单笔不得超过500万元。

注意事项：

1、该章“货物需求一览表、技术规格及要求说明”部分，，请充分细化各项技术指标，参数尽量使用中文描述，既要保证关键技术指标达到科研应用需要，同时也不应不得明示或暗含某产品的品牌、专有型号、专有技术性能等具有倾向性和歧视性条款，应保证至少三个厂商能够参加投标。。参数中设备的长、宽、高或体积等数量单位不做为参数指标，除非有特殊的空间限制。应当充分的考虑市场竞争，原则上满足招标文件全部要求的有效投标人应当不少于三个。

2、条款中“*”项为废标条款，设置不超过三个。“#”项为重要技术条款，可以扣3-5分，不超过五个。

3、“请您填写”部分，请您根据项目需求按照标题所列内容尽量补充完整，蓝色字体部分供您参考。

《评分标准》（范例）

| 序号 | 分值项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标 价格 | 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 2 | 技术 部分 | 全部满足技术要求得**分， 标注“#” 的技术指标漏报或负偏离每条扣**分；无任何符号标记的一般技术指标漏报或负偏离每条扣**分。“*”为废标项，老师可酌情增加但是废标项不能作为加减分项。 |
| 3 | 技术指标 先进性 | 技术参数中标注“▲”的技术指标漏报或负偏离每条扣**分，如果是正偏离，每条加**分。 |
| 4 | 服务承诺 | 可要求提供设备制造商售后服务承诺函原件得**分，否则不得分。 |
| 5 | 授权书 | 国产产品提供设备制造厂商授权书得**分，否则不得分。进口产品必须提供制造厂商授权书，否则投标人投标无效。 |
| 6 | 服务方案 | 可要求提供明确的、详细的服务方案。可设置三个等级的分值标准 |
| 7 | 培训计划 | 可要求提供培训内容、方案、人员、时间计划表等，可设置三个等级的分值标准。 |
| 8 | 备品备件 | 可要求提供详细的备品备件清单，可设置三个等级的分值标准。 |
| 9 | 同类业绩 | 一般要求产品销售合同，每提供一份有效合同得**分，最高得**分。合同应以中文合同为准。 |

备注：调整说明，货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；第2-9项，这几个评审项目及分值设定均可以根据采购标的具体内容，进行设置与调整。